Przedmiar robót – kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie | J.m. | Planowana ilość w okresie trwania umowy | Wartość jednostkowa (bez podatku VAT) [zł]/ | Wartość netto [zł] [7 = 5 x 6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Remont nawierzchni jezdni drogi osiedlowej przy ulicy Morąskiej w Ornecie w obrębie działki nr 100/7, obręb 4 m. Orneta, na odcinku około 82 m |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 6 0805-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem | m2 | 50 | ................... | ................... |
| 2 | KNNR 4-04 1101-02 | Transport płyt drogowych przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 3 km | m3 | 6 |  |  |
| 3 | KNR 2-25 0408-05 + KNR 401 0108-1100 | Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych ( płyty o powierzchni do 3 m2 ) oraz wywiezienie gruzu spryzmowanymi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km | m2 | 330 |  |  |
| 4 | KNNR 6 0502-0300 | Ułożenie kostki brukowej betonowej typu holland 8 cm na podsypce cem-piask. min 3 cm z zachowaniem istniejącego poziomu | m2 | 370 |  |  |
| 5 | KNNR 6 0502-0300 | Wykonanie włączenia do istniejącej nawierzchni wyprofilowaniem progu zwalniającego na całej szerokości jezdni z natarciem 1:10 i 1:6 - 2 szt na całej szerokości jezdni | m2 | 30 | ................... | ................... |
| 6 |  | Ustawienie 4 znaków drogowychA-11a ( próg zwalniający) | szt. | 4 |  |  |
| 7 | KNNR 6 0502-0300 | Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 128 | ................... | .................... |
| 8 | KNNR 6 0403-0300 | Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 34 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0403-0300 | Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 40 |  |  |
| 10 | KNR 2-32 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | Szt. | 1 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  | ……………. |
| Podatek VAT ………..% |  |  |  |  |  | …………..…. |
| Razem brutto |  |  |  |  |  | …………...…. |